OPIS

do projektu zagospodarowania

terenu działki nr 21/28 w Różannie, gm. Bukowiec

Inwestor:  	GMINA BUKOWIEC

ul. F.Ceynowy 14

86-122 Bukowiec

#### I. DANE OGÓLNE

- Podstawa opracowania:

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodetę uprawnionego,

  - Wypis z rejestru gruntów,

  - Zlecenie Inwestora,

  - „Audyt Energetyczny Budynku Szkoły Podstawowej w Różannie”, sporządzony przez               mgr inż. Beatę Talaśkę.

#### II. CZĘŚĆ  OPISOWA

- Przedmiot inwestycji:

  - Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Różannie. Budynek jest piętrowy, w części podpiwniczony, murowany,                  z dachem płaskim (stropodach).

- Istniejący stan zagospodarowania:

Na działce nr 21/28 istnieją:

- budynek Szkoły Podstawowej w Różannie, murowany, piętrowy, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim (stropodach) pokrytym papą - objęty opracowaniem.

Dane techniczne:

Pow. zabudowy	-	636,17 m2

Kubatura	-	4237,00 m3

Długość	-	50,91 m

Szerokość	-	18,75 m

Wysokość	-	7,78 m

- przyłącze wodociągowe do budynku Szkoły Podstawowej,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej,

- przyłącze energetyczne - zasilanie istniejące,  bez zmian, w ramach istniejącej mocy,

- przyłącze telekomunikacyjne,

- zjazd z drogi.

- Projektowane zagospodarowanie:

    - Opaska wokół budynku szer. 70 cm, wykończona obrzeżem chodnikowym                 6x20x100 cm, układanym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową.

Warstwy opaski:

- żwir kwarcowy biały o frakcji 20:50	-	gr. 20 cm

- geowłóknina

- podsypka piaskowa zagęszczana	-	gr. 10cm

- Dane formalno – prawne:

Dane ewidencyjne:

Obręb ewidencyjny - Różanna

Jednostka ewidencyjna - Bukowiec

Numer jednostki rejestrowej - G116

Powierzchnia działki nr 21/28 - 6177,0 m2 = 0,6177 ha

- B-RIIb - grunty rolne zabudowane - 246,0 m2

- B-RIVa - grunty rolne zabudowane - 5931,0 m2

5. 	Dane informacyjne.

Działka, na której projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w związku z tym nie podlega ochronie.

...................................................................

/sporządził/